Приложение 6

# г. Вологда												« ___ » __________  2025 г.

# Акт

## на гидравлическое испытание водоподогревателя

### Объект

### (адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя

(должность, ФИО, обслуживающая организация)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть»

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведено гидравлическое испытание водоподогревателя, подключенного к тепловому пункту № _________

Прочистка и промывка водоподогревателя произведена __________________

(дата проведения работ)

#### Характеристика испытываемого объекта:

### Теплообменник горячего водоснабжения / отопления

(тип, марка)

количество секций или пластин, диаметр и длина секций

(указать кол-во заглушенных трубок)

Результаты испытаний.

##### При давлении воды 10 кгс/см2 в течение 5 мин,

##### Падение давления составило _________________ кгс/см2

Заключение:

Теплообменник гидравлическое испытание ___________________________________________

К дальнейшей эксплуатации__________________________________________

Представитель Потребителя 										/			/

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» 								/			/