Приложение 3

От кого: (Наименование и реквизиты организации)

**Комиссии по проведению**

**оценки обеспечения готовности**

**ТСО и потребителей**

**г.Вологда**

**Справка № 1.1.2**

**о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сообщает Комиссии по проведению оценки обеспечения готовности ТСО и потребителей г.Вологда следующее:

1. Проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок с установкой пломб на дросселирующие устройства по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 11 |
| 2. | мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 13 |
| 3. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 41 |
| 4. | …………………….. |

Проведено обследование технического состояния системы. Проведена наладка распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием, корректировка диаметров сопел элеваторов, дроссельных диафрагм. Система гидравлически отрегулирована. Ограничительные устройства установлены и опломбированы.

2. Не проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок по адресам:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | мкр. Пролетарский, ул. Морская, д. 43 |
| 2. | …………………….. |
| 3. | …………………….. |
| 4. | …………………….. |

Приложение:

1. Акты об установке дросселирующих устройств– 3 шт.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п.**