Приложение 13

г. Вологда            «     » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**АКТ**

**проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2025-2026 гг.**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя

(должность, организация, ФИО)

и представитель АО «Вологдагортеплосеть»

(должность, ФИО)

произвели осмотр теплового пункта (далее – ТП) и системы теплопотребления здания по адресу: договор теплоснабжения №

(наименование потребителя)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду проверено:** | **Выявленные**  **замечания**  **да/нет** | **Примечание** | **Дата устранения замечаний** |
| 1 | Выполнение ранее выданных рекомендаций | Да/Нет |  |  |
| 2 | Промывка системы (систем) отопления | Да/Нет | Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 3 | Гидравлические испытания системы (систем) отопления проверены на прочность и плотность давлением 0.6 МПа (6 кгс/см2) | Да/Нет | Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 4 | Гидравлические испытания ТУ проверены на прочность давлением 1 МПа (10 кгс/см2) | Да/Нет | Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 5 | Промывка и гидравлические испытания ПГВ промыт и проверен на прочность давлением 1 МПа (10 кгс/см2) | Да/Нет | Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 6 | ВВП на систему отопления промыт и проверен на прочность давлением 1 МПа (10 кгс/см2) | Да/Нет | Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 7 | Состояние тепловых сетей, находящихся на балансе потребителя тепловой энергии | Да/Нет |  |  |
| 8 | Состояние теплового контура (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) | Да/Нет |  |  |
| 9 | Состояние трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющих установок | Да/Нет |  |  |
| 10 | Состояние (наличие) воздушников и спускников | Да/Нет |  |  |
| 11 | Документы на ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования ТП и систем теплопотребления на ОП 2025-2026 гг. | Да/Нет | Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Протокол до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| 12 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии | Да/Нет |  |  |
| 13 | Наличие схем и паспортов ТП | Да/Нет |  |  |
| 14 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Да/Нет |  |  |
| 15 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Да/Нет |  |  |
| 16 | Осмотр теплового пункта на предмет наличия освещения, захламления, подтопления и дезинсекции в помещении ТП и подвального помещения | Да/Нет |  |  |
| 17 | Прибор учета тепловой энергии | Да/Нет | Акт допуска ПУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | | | |  |

**Примечание:**

Представитель потребителя тепловой энергии

(должность, подпись, ФИО)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» теплотехник службы ТИ

(должность, подпись, ФИО)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» инженер ОНТС

(должность, подпись, ФИО)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» начальник ОНТС

(должность, подпись, ФИО)