г. Вологда                 «10» июня 2025 г

**АКТ**

**проверки теплового контура здания**

Объект *жилой дом ул. Козленская, 43-а, ООО «УК «ОНТС» договор №209*

(адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя *гл.инженер Степаяк М.В. ООО УК «СлужбаТИ»*

( ФИО, должность, обслуживающая организация)

составили настоящий акт о том, что произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки выполнения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания:

1. Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*выполнено*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(выполнено/~~не выполнено~~)

2. Восстановление остекления, замена разбитых стекол\_\_\_*дефектов не обнаружено*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(~~требуется~~/не требуется)

Представитель Потребителя *гл.инженер ООО УК «СлужбаТИ»*  /*Степаяк М.В*.  /

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» *теплотехник СТИ*  / *Якопанова А.Н.*  /

г. Вологда                «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**АКТ**

**проверки теплового контура здания**

Объект

(адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя

( ФИО, должность, обслуживающая организация)

составили настоящий акт о том, что произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки выполнения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания:

1. Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(выполнено/не выполнено)

2. Восстановление остекления, замена разбитых стекол\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(требуется/не требуется)

Представитель Потребителя /   /

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» /   /