г. Вологда									                      «10»   июня  2025 г.

# АКТ

## на гидравлическое испытание теплового узла

### Объект 	жилой дом ул. Козленская, 43-а,	ООО «УК «ОНТС» 	договор №209

(адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя  гл.инженер  Степаяк М.В. ООО УК «СлужбаТИ»

( ФИО, должность, обслуживающая организация)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть»  	    теплотехник СТИ 	Якопанова А.Н.			                       						                                                                                              (должность,  ФИО)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены гидравлические испытания оборудования и коммуникаций теплового пункта № 1,2,3,4

Результаты испытаний.

При давлении воды 10 кгс/см2 в течение 5 мин.

падение давления составило  0,1 кгс/см2

Заключение: тепловой узел гидравлическое испытание  ___выдержал_____________

Представитель Потребителя 	     гл.инженер ООО УК «СлужбаТИ» 		       	/Степаяк М.В.  /

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» 	теплотехник СТИ			/         Якопанова А.Н.  /

г. Вологда										    «_____»___________ 2025 г.

# АКТ

## на гидравлическое испытание теплового узла

### Объект

(адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя

( ФИО, должность, обслуживающая организация)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть»

(должность,  ФИО)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены гидравлические испытания оборудования и коммуникаций теплового пункта № _________

Результаты испытаний.

При давлении воды 10 кгс/см2 в течение 5 мин.

падение давления составило ________ кгс/см2

Заключение: тепловой узел гидравлическое испытание  __________________________________

#### Представитель Потребителя  										/		  /

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» 								/		  /