г. Вологда			                            					«10»   июня  2025 г.

- АКТ

- Об установке дросселирующих устройств

- Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Вологдагортеплосеть»                                                 теплотехник СТИ	Якопанова А.Н.

и представитель Потребителя    гл.инженер  Степаяк М.В. ООО УК «СлужбаТИ»

составили настоящий акт в том, что в здании, расположенном по адресу:

жилой дом ул. Козленская, 43-а, ООО «УК «ОНТС» ,  договор №209

в нашем присутствии были установлены дроссельные устройства:

ТУ № 1- øс=5,2 ,ТУ № 2- øс=5,2, ТУ № 3- øс=5,2, ТУ № 4- øс=4,8

Отопление: Элеватор № __1____, Ø сопла _________ мм, Ø шайбы _  - ___ мм,

№ пломбы          549857

Насосное смешение: -

Горячее водоснабжение: Ø шайбы _3,0___ мм, № пломбы	936147

вход на 2ступень ПГВ

(место установки шайбы)

Вентиляция: Ø шайбы ____-____ мм, № пломбы	-

не предусмотрена проектом

(место установки  шайбы)

Балансировочный клапан: № пломбы	не предусмотрен проектом/ БК на обр.трубопроводе СО ,положение 3,0

(место установки крана, положение крана)

Дроссельные устройства опломбированы

Ответственность за сохранность пломб несет Потребитель согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п. 11.5

Подпись представителя АО «Вологдагортеплосеть» теплотехник СТИ        / Якопанова А.Н.        /

Подпись представителя Потребителя гл.инженер  ООО УК «СлужбаТИ»   /Степаяк М.В.	        /

г. Вологда								«	»		          2025 г.

- АКТ

- Об установке дросселирующих устройств

- Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Вологдагортеплосеть»

и представитель Потребителя

составили настоящий акт в том, что в здании, расположенном по адресу:

в нашем присутствии были установлены дроссельные устройства:

Отопление: Элеватор № _________, Ø сопла _________ мм, Ø шайбы ___________ мм,

№ пломбы

Насосное смешение:

Горячее водоснабжение: Ø шайбы ________ мм, № пломбы

(место установки шайбы)

Вентиляция: Ø шайбы ___________ мм, № пломбы

(место установки  шайбы)

Балансировочный клапан: № пломбы

(место установки крана, положение крана)

Дроссельные устройства опломбированы

Ответственность за сохранность пломб несет Потребитель согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п. 11.5

Подпись представителя АО «Вологдагортеплосеть» 				/		        /

Подпись представителя Потребителя 						/		        /