| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор АО «Вологдагортеплосеть» _______________/ «___» ___________2025 года |  | УТВЕРЖДАЮ _______________ ________________/ «___» ____________2025 года |
| --- | --- | --- |

# План

мероприятий по подготовке «____________________»

к работе в отопительный период 2025/2026 гг.

| № п/п | ## Наименование мероприятия | Кол-во |  | Срок выполнения | Ответственный | Отчет о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обучение и проверка знаний ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | чел. |  |  |  |  |
| 2 | Проверка знаний, подготовка и переподготовка оперативного, оперативно – ремонтного и ремонтного персонала | чел. |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение укомплектованности структурных подразделений обученным и аттестованным персоналом | чел. |  |  |  |  |
| 4 | Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию теплопотребляющего оборудования или ведению энергосервисных контрактов |  |  |  |  |  |
| 5 | Организация работы по поверке средств измерений коммерческого учета |  |  |  |  |  |
| 6 | Организация работы по поверке контрольно – измерительных приборов в тепловых пунктах |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация работы по отсутствию задолженности с АО «Вологдагортеплосеть» по договору теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию внутреннего домового газового оборудования |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка или актуализация паспортов тепловых пунктов |  |  |  |  |  |
| 10 | Разработка или актуализация инструкций по эксплуатации оборудования тепловых пунктов |  |  |  |  |  |
| 11 | Подготовка перечня документации по эксплуатации теплопотребляющего оборудования |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение промывки систем теплопотребления и оборудования теплового узла |  |  |  |  |  |
| 13 | Проведение гидравлических испытаний систем отопления |  |  |  |  |  |
| 14 | Проведение гидравлических испытаний водоподогревателей |  |  |  |  |  |
| 15 | Проведение гидравлических испытаний оборудования теплового узла |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение наладочных мероприятий на теплопотребляющем оборудовании |  |  |  |  |  |
| 17 | Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры |  |  |  |  |  |
| 18 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов системы отопления и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 19 | Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий |  |  |  |  |  |
| 20 | Проведение ремонтных работ по подготовке к отопительному периоду теплопотребляющего оборудования |  |  |  |  |  |
| 21 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |  |  |

### ________________________