г. Вологда									              «10»   июня  2025 г.

АКТ

на промывку системы отопления.

Объект		жилой дом ул. Козленская, 43-а,	ООО «УК «ОНТС» 	договор №209

(адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя	гл.инженер  Степаяк М.В. ООО УК «СлужбаТИ»

( ФИО, должность, обслуживающая организация)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть»    теплотехник СТИ	Якопанова А.Н.

(ФИО. должность)

составили настоящий акт о том, что  10.06.2025      в нашем присутствии произведена промывка системы

(Дата проведения работ)

отопления здания, через тепловой узел № 1,2,3,4

Результат промывки.

Промывка произведена гидропневматическим способом.

Заключение. Система отопления здания _____промыта______________

В целях обеспечения водного режима систем теплопотребления обязательно после промывки слить водопроводную воду из систем теплопотребления и заполнить их теплофикационной водой.

Представитель Потребителя 	     гл.инженер ООО УК «СлужбаТИ» 			       	/Степаяк М.В.  /

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» 	теплотехник СТИ				/         Якопанова А.Н.  /

г. Вологда									              «_____»______________ 2025 г.

АКТ

на промывку системы отопления.

Объект

(адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя

( ФИО, должность, обслуживающая организация)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть»

(ФИО. должность)

составили настоящий акт о том, что			          в нашем присутствии произведена промывка системы

(Дата проведения работ)

отопления здания, через тепловой узел №_____

Результат промывки.

Промывка произведена гидропневматическим способом.

Заключение. Система отопления здания ________________________________

В целях обеспечения водного режима систем теплопотребления обязательно после промывки слить водопроводную воду из систем теплопотребления и заполнить их теплофикационной водой.

Представитель Потребителя 									/			  /

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» 							/			  /