г. Вологда    «10» июня 2025 г.

# АКТ

## **проверки запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования**

### Объект *жилой дом ул. Козленская, 43-а, ООО «УК «ОНТС» договор №209*

(адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя *гл.инженер Степаяк М.В. ООО УК «СлужбаТИ»*

( ФИО, должность, обслуживающая организация)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» *теплотехник СТИ Якопанова А.Н.* (должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники):

Запорная арматура

|  |  |
| --- | --- |
|  | в наличии согласно проекта, работоспособна |
|  | не работоспособна |
| *Ⅴ* | установлена не в полном объеме |
|  | отсутствует |
| Примечание: *ТУ- 4 шт. (элеватор), СО – 4шт, ПГВ- пласт.,см.схема*  *треб-ся ревизия арматуры (частично) , 5 % от общего на ТУ № 2,*4 | |

Регулирующая арматура

|  |  |
| --- | --- |
|  | в наличии согласно проекта, работоспособна |
|  | не работоспособна |
|  | установлена не в полном объеме |
| *Ⅴ* | отсутствует |
| Примечание: *не предусмотрено проектом\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель Потребителя *гл.инженер ООО УК «СлужбаТИ»*  /*Степаяк М.В*.  /  Представитель АО «Вологдагортеплосеть» *теплотехник СТИ* / *Якопанова А.Н.*  /  г. Вологда   «»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2025 г. АКТ **проверки запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования**Объект (адрес, наименование организации, № договора)  Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя  ( ФИО, должность, обслуживающая организация)  Представитель АО «Вологдагортеплосеть» (должность, ФИО)  составили настоящий акт о том, что проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе  в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники):  Запорная арматура   |  |  | | --- | --- | |  | в наличии согласно проекта, работоспособна | |  | не работоспособна | |  | установлена не в полном объеме | |  | отсутствует | | Примечание:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |   Регулирующая арматура   |  |  | | --- | --- | |  | в наличии согласно проекта, работоспособна | |  | не работоспособна | |  | установлена не в полном объеме | |  | отсутствует | | Примечание:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | Представитель Потребителя /   / Представитель АО «Вологдагортеплосеть» /   / |  |  | |  |  |
|  |  |  |