г. Вологда                                             			                             	                                    «10»   июня  2025 г

# АКТ

## на гидравлическое испытание оборудования системы вентиляции.

### Объект жилой дом ул. Козленская, 43-а, ООО «УК «ОНТС» 	договор №209

(адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя  гл.инженер  Степаяк М.В. ООО УК «СлужбаТИ»

(ФИО, должность, обслуживающая организация)

_________________________________________________________________________________________________

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» _____ теплотехник СТИ	Якопанова А.Н.________________________

(ФИО. должность)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены гидравлические испытания оборудования и коммуникаций системы вентиляции №  2

Результаты испытаний.

При давлении воды 10 кгс/см2 в течение 5 мин.

падение давления составило 0,1 кгс/см2

Заключение. Оборудование системы вентиляции гидравлическое испытание  выдержало___________________

Представитель Потребителя 	     гл.инженер ООО УК «СлужбаТИ» 	                               	       	/Степаяк М.В.  /

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» 	теплотехник СТИ		                            	/      Якопанова А.Н.  /

г. Вологда                                             			                             	                   «_____»__________2025г.

# АКТ

## на гидравлическое испытание оборудования системы вентиляции.

### Объект___________________________________________________________________________________________

(адрес, наименование организации, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя __________________________________________________

(ФИО, должность, обслуживающая организация)

_________________________________________________________________________________________________

(ФИО. должность)

Представитель АО «Вологдагортеплосеть» __________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены гидравлические испытания оборудования и коммуникаций системы вентиляции № _________

Результаты испытаний.

При давлении воды 10 кгс/см2 в течение 5 мин.

падение давления составило _________ кгс/см2

Заключение. Оборудование системы вентиляции гидравлическое испытание _______________________________

#### Представитель Потребителя  _________________________________________________________/______________/

Представитель АО «Вологдагортеплосеть»____________________________________________/______________/