
	СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНТС
АО «Вологдагортеплосеть»

_______________/Яковлева А.В.
«___» ___________2026 года
	УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель начальника Департамента

Жилищно-коммунального хозяйства и экологии Администрации города Вологды

по жилищному хозяйству

_____________________ К. В. Гольдберг

«___» ___________2026 года
	УТВЕРЖДАЮ
_______________

________________/

«___» ____________2026 года
Тел:

Эл.почта:


План
мероприятий по подготовке «____________________»
к работе в отопительный период 2026/2027 гг. 
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Кол-во
	Срок выполнения
	Ответственный
	Отчет о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Обучение и проверка знаний ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	чел.
	
	
	

	2
	Проверка знаний, подготовка и переподготовка оперативного, оперативно – ремонтного и ремонтного персонала 
	чел.
	
	
	

	3
	Обеспечение укомплектованности структурных подразделений обученным и аттестованным персоналом
	чел.
	
	
	
	

	4
	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию теплопотребляющего оборудования или ведению энергосервисных контрактов
	
	
	
	
	

	5
	Организация работы по проверке средств измерений коммерческого учета 
	
	
	
	
	

	6
	Организация работы по поверке контрольно – измерительных приборов в тепловых пунктах
	
	
	
	
	

	7
	Организация работы по отсутствию задолженности с        АО «Вологдагортеплосеть» по договору теплоснабжения
	Акт сверки
	
	
	
	

	8
	Организация и исполнение договорной работы по техническому обслуживанию внутреннего домового газового оборудования
	
	
	
	
	

	9
	Разработка или актуализация паспортов тепловых пунктов
	
	
	
	
	

	10
	Разработка или актуализация инструкций по эксплуатации оборудования тепловых пунктов
	
	
	
	
	

	11
	Подготовка перечня документации по эксплуатации теплопотребляющего оборудования
	
	
	
	
	

	12
	Проведение промывки систем теплопотребления и оборудования теплового узла
	
	
	
	

	13
	Проведение гидравлических испытаний систем отопления
	
	
	
	

	14
	Проведение гидравлических испытаний водоподогревателей
	
	
	
	

	15
	Проведение гидравлических испытаний оборудования теплового узла
	
	
	
	

	16
	Проведение наладочных мероприятий на теплопотребляющем оборудовании
	
	
	
	

	17
	Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры
	
	
	
	

	18
	Проверка работоспособности автоматических регуляторов системы отопления и  горячего водоснабжения
	
	
	
	

	19
	Проведение ремонтных работ по подготовке  к отопительному периоду теплового контура зданий
	
	
	
	

	20
	Проведение ремонтных работ по подготовке  к отопительному периоду теплопотребляющего оборудования
	
	
	
	

	21
	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	
	
	
	


* п. 12- 18  , информацию о мероприятиях по подготовке объектов рекомендовано оформлять в одном графике
Главный инженер ________________________ 
Типовой график проведения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 
	№ п/п
	Адрес
	Количество ТП (ГИ ТП)
	Дата предъявления работ (по столбцу 3)
	Количество ПГВ (ГИ ПГВ)
	Дата предъявления работ (по столбцу 5)
	Количество СО (промывка и ГИ СО)
	Дата предъявления работ (по столбцу 7)
	Готовность объекта к ОП 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Яшина, 8
	1
	май
	1
	июнь
	1
	июнь
	июль

	2.
	Яшина, 8а
	1
	май
	1
	июнь
	1
	июль
	июль

	3.
	Яшина, 9
	1
	июнь
	1
	июль
	1
	июль
	июль


	№ п/п
	Адрес
	Проведение наладочных мероприятий на теплопотребляющем оборудовании 
	Проверка работоспособности запорной и регулирующей арматуры 
	Проверка работоспособности автоматических регуляторов системы отопления и  горячего водоснабжения

	1
	2
	10
	11
	12

	1.
	Яшина, 8
	июнь
	июнь
	июнь

	2.
	Яшина, 8а
	июнь
	июль
	июнь

	3.
	Яшина, 9
	июль
	июль
	июль


    выполнение и предъявление работ, запланированных на август, осуществляется до 01 августа, согласно Приказа Минэнерго России №2234 от 13.11.2024 г.
	№ п/п
	ФИО сотрудника
	Должность сотрудника
	Дата проверка знаний, подготовка и переподготовка оперативного, оперативно – ремонтного и ремонтного персонала
	Обучение и проверка знаний ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в РТН

	1
	2
	10
	11
	12

	1.
	Петров А.А.
	мастер
	март
	Срок действия протокола проверки знаний от РТН до _________________________

	2.
	Иванов А.А.
	сантехник
	март
	Не требуется

	3.
	Сидоров А.А.
	инженер-теплотехник
	март
	Срок действия протокола проверки знаний от РТН до _________________________


